{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["目录"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"目录","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,8],[56,8,57,8],[59,5,59,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["五金物资报价单（含税）"]
["序号","物资名称","规格","品牌","单位","计划采购量","单价(元）","合价(元）","备注"]
[1,"双牙（铜）","4分","","个",20]
[2,"疏水器","4分蒸汽专用","","个",5]
[3,"陶瓷面盆下水","","","只",10]
[4,"金属软管","大、小头","","根",20]
[5,"淋浴软管","1.5米/根","九牧王","根",10]
[6,"下水软管","塑料","","个",20]
[7,"三角阀","全铜","","只",10]
[8,"淋浴混水阀","全铜","","个",5]
[9,"淋浴固定器",null,null,"只",20]
[10,"花洒",null,null,"个",20]
[11,"PPR闸阀","4寸","","只",5]
[12,"冲便器","小便冲洗阀",null,"只",3,null,null,"全铜"]
[13,"冲便器","大便冲洗阀",null,"只",5,null,null,"全铜"]
[14,"水笼头（全铜）","短","","只",20]
[15,"高杆水龙头","单冷","","个",3]
[16,"高杆水龙头","冷热","","个",2]
[17,"水笼头","感应高杆","","只",3]
[18,"水笼头","感应方形","","只",3]
[19,"面盆笼头","单冷","","只",2]
[20,"面盆笼头","冷热","","只",2]
[21,"马桶盖（加厚缓降）","全封闭 小",null,"只",3,null,null,"熟料"]
[22,"金属软管","50cm金属编织","","根",6]
[23,"定位水箱","成套","","套",5]
[24,"蒸汽阀（全铜）","4分","","只",3]
[25,"开水炉浮球","4分",null,"只",5,null,null,"全铜"]
[26,"万向轮","5寸带底座","","只",8]
[27,"三节轨","抽屉轨道","","付",10]
[28,"潜水泵","220V 1.5KW","","个",1]
[29,"螺杆螺帽","8*8","","套",50]
[30,"LED灯管","18w雷士","","根",30]
[31,"LED灯泡","35W","雷士","只",10]
[32,"日光灯灯架","40W 单管",null,"套",5,null,null,"需带40W镇流器"]
[33,"集成灯","60*60","卡焰48W","只",10]
[34,"空气开关","380V 32A","正泰","只",1]
[35,"空气开关","220V 32A","正泰","只",10]
[36,"电线（软股线）","BVVB 3*2.5 100米/卷","江南","卷",1]
[37,"电线（软股护导线）","RVVB 2*1.5 100米/卷","江南","卷",1]
[38,"插座（鸿雁）","三眼16A","鸿雁","只",20]
[39,"插座（鸿雁）","五眼","鸿雁","只",30]
[40,"开关","双开","鸿雁","只",50]
[41,"开关","单开","鸿雁","只",50]
[42,"微波炉磁控管",null,"","个",10]
[43,"多功能电锤","20V两电一充","东成","台",1]
[44,"管子钳","8#","","把",1]
[45,"塑钢门锁","加厚","","把",6]
[46,"柜门锁（铁皮柜）","加厚","","把",20]
[47,"直把门锁","锁芯、锁舌铜",null,"把",2]
[48,"抽屉轨道35cm","","","付",10]
[49,"自攻螺钉","5cm","","盒",1]
[50,"线槽（加厚）","3cm*2米/根","","根",30]
[51,"快速堵漏王","","","袋",5]
[52,"吊扇",null,"美的","只",2]
[53,"壁扇",null,"美的","只",10]
[54,"排气扇","吸顶20cm-30cm","美的","只",10]
[55,"电热开水炉","100L/9000W",null,"台",5,null,null,"不低于“兴都”品牌的质量"]
[56,"电热开水炉","50L/6KW",null,"台",5]
[57,"电热水炉加热管","9KW","兴都","只",2]
[{"$nulls":5},"  合计(元）："]